Приложение № 1

Утверждена Решением

Совета народных депутатов

Крапивинского муниципального  района

от 28.05.2012.   № 45

ДОЛГОСРОЧНАЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности на территории

Крапивинского района с 2010 по   2012  годы и на перспективу до 2020 года»

Крапивинский  район

2012г

## Содержание

1. ПАСПОРТ	4

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ	5

3. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА МО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	6

4.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КРАПИВИНСКОГО РАЙОНА	7

5. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ	8

6. ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	17

7. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов на перспективу до 2020 года	19

8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	19

9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ	46

10. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ	54

12. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ	61

13.ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ	61

14.РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	62

# 1. ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы
 «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района с 2010 по   2012  годы

и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Крапивинского района с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | -Управление образования администрации Крапивинского муниципального района, Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района, МУЗ «Крапивинская центральная районная больница», - ООО «Теплоэнергетическое предприятие», ООО «Водопроводно-канализационное управление», ООО «Комфорт-сервис», ООО «Бытовик», ООО «Мегаполис», ООО «Тарадановское ЖКХ», ООО «Каменское ЖКХ», ООО «Барачатское ЖКХ», ООО «Вектор» - ГПАТП КО, предприятия потребительского рынка |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап - 2010 - 2012 годы. Второй этап - 2013 - 2020 годы |
| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для рационального использования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения к 2020 году энергоемкости муниципального продукта на 40% по сравнению с 2007 годом в соответствии с указом президента РФ № 889 от 04.06.2008 |
| Основные принципы Программы: - учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Крапивинского района; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; - поддержка организаций и учреждений, осуществляющих энергосберегающую деятельность; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - обучение и подготовка персонала; - сертификация в сфере энергосбережения. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по программе: 166471тыс.рублей, в т.ч. финансирование Программы осуществляется: - областной бюджет - 80120 тыс.руб. - местный бюджет – 71147 тыс.руб. - за счет средств предприятий и организаций, участвующих в реализации программы - 15204 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности: |
| Механизм управления реализацией Программы | Общее управление реализации Программы осуществляется Главой района. Текущее управление возлагается на первого заместителя-заместителя главы по экономики администрации Крапивинского района |

# 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

## Основной целью разработки и реализации Программы является:

1)  Обеспечение достижения целевых показателей Крапивинского муниципального района  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности :

- изменение доли электрической энергии, оплата за которую осуществляется с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Крапивинского муниципального района в сопоставимых условиях;

-  изменение доли тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в объеме тепловой энергии, потребляемой на территории района в сопоставимых условиях;

-    изменение доли воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Крапивинского муниципального района в сопоставимых условиях»;

2) Общие показатели, отражающие экономию энергетических ресурсов, рассчитанные для фактических и для сопоставимых условий (с указанием объемов экономии по годам относительно года, предыдущего началу реализации программы):

- Суммарная экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении»;

- Суммарная экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении»;

- Суммарная экономия воды в натуральном и стоимостном выражении».

3) Частные показатели (определяются для отдельных подпрограмм):

-   в зданиях бюджетных учреждений - изменение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий; удельного расхода горячей воды; удельного расхода электрической энергии;

- при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; удельного расхода топлива на производство горячей воды, сокращения объема потерь тепловой энергии при её передаче; сокращения объема потерь воды при её передаче.

4) Достижение поставленных целей в общем  объеме  осуществляется на основе решения следующих задач:

- организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала;

- сертификация в сфере энергосбережения.

# 3. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА МО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Основные направления законодательного регулирования:

Федеральный закон от 18.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановление Правительства российской федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Приказ Министерства экономического развития Российской федерации от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

# 4.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  КРАПИВИНСКОГО РАЙОНА

Крапивинский район расположен в центральной части Кемеровской области по обоим берегам  реки Томи.

Площадь территории 6,9 тыс. кв.км., что составляет 7,2 процента территории области.

Административные границы Крапивинского района сухопутны.

На юге район граничит с Беловским районом, на юго-востоке – с Новокузнецким районом, на севере и северо-востоке – с Тисульским районом, на юго-западе – с Ленинск-Кузнецким районом, на западе – с Промышленновским районом и на северо-западе – с Кемеровским районом.

Расчетная численность населения района на 1.01.2010 года составила 25805 человек.

За отчетный период рождаемость увеличилась на 55 детей (15%) по сравнению с 2008 годом (в 2009г родилось 419 детей, в  2008г - 364 ребенка) и составила 16,2 родившихся на 1000 человек населения (в 2008г 14,1 чел.).

Смертность  снизилась  на 56 человек (11%) и составила 439 чел., в 2008 году  - 495 чел. Число умерших  на 1000 человек населения  составило 17 человек на  1000  жителей (в 2008г – 19,1 чел.).

За 2009 год по району сложилась естественная убыль, которая составила 20 человек (в 2008 году складывалась естественная убыль- 131 чел.).

Наблюдается превышение смертности над рождаемостью на 4,8%. В 2008 году превышение  смертности над рождаемостью составляло 1,4 раза.

В 2009 году в Крапивинском районе наблюдалось увеличение, производства продукции сельского хозяйства, инвестиций   в основной капитал, объема строительных работ, ввода жилья. В то же время снизились объемы промышленного производства, оборот розничной торговли.

Объем отгруженных товаров собственного производства,              выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам,  распределению электроэнергии, газа и воды за 2009 год составил 331 млн.руб., что составило 97% к 2008 году в сопоставимых ценах.

Объем оборота розничной торговли за 2009 год составил 666 млн.рублей, по сравнению с 2008 годом снизился на 30,8 млн.руб. (4,4%).

Свыше 80% объема оборота розничной торговли формируется субъектами малого предпринимательства.

Структура оборота розничной торговли стабильна: продовольственные товары составляют 55 %, непродовольственные - 45%.

Объем оборота общественного питания за 2009 год 9,1 млн.руб., индекс физического объема к 2008 году составил 57 %. Оборот общественного питания более чем на 60% формируется малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

# 5. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ

Основными производимыми топливно-энергетическими ресурсами на территории Крапивинского района являются:   тепло.

Производителями тепловой энергии в Крапивинском районе являются котельные  – ООО «ТЭП» п. Зеленогорский, Крапивинский, санаторий «Борисовский», с. Борисово, д. Шевели, ООО «ЖКХ Барачатское» п. Зеленовский, с. Барачаты, ООО «Вектор» п. Перехляй, ООО «Каменская ЖКХ» с. Каменка, ООО «ЖКХ с. Тараданово» с. Тараданово, ООО «Комфорт-сервис» с. Банново, ООО «Мегаполис» с. Поперченное, с. Междугорное, п. Каменный.   Объемы производства тепловой энергии  зависят от численности населения, качества жилого фонда.

Коэффициенты для пересчета натурального топлива в условное.

Таблица 5.1

| № п/п | Топливо | Калорийный эквивалент, тонн у.т. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газ (на 1000 м3) | 1,154 |
| 2 | Нефть сырая (на 1 тонну) | 1,43 |
| 3 | Уголь (на 1 тонну) | 0,867 |
| 4 | Нефтепродукты (на 1 тонну) | 1,439 |
| 5 | Дрова (на 1 пл. куб. метр) | 0,266 |
| 6 | Электроэнергия (на 1 кВтч) | 0,3445 |
| 7 | Теплоэнергия (на 1 Гкал) | 0,1486 |

Топливно-энергетические балансы Крапивинского района за 2007, 2008, 2009 годы представлены в таблицах 5.2,  5.3,  5.4.

|  | 5.2 Сводный топливно-энергетический баланс МО "Крапивинский район" |
| --- | --- |
|  | 2007 год |
|  |  | Нефть | Нефтепро-дукты | Газ | Уголь | Электроэнергия | Теплоэнер-гия | Прочие виды топлива | ВСЕГО |
| 1 | Добыча, производство тыс.т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 16,6 |
| 2 | Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Получено со стороны | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 13995,3 | 0 | 0 | 14055,1 |
| 4 | Остаток на складе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Электростанции, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельные, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 16,6 |
| 9 | промышленные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | муниципальные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 0 | 16,6 |
| 11 | Располагаемый ресурс | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 13995,3 | 16,6 | 0 | 14071,7 |
| 12 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Собственные нужды ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отпуск в сеть | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 13995,3 | 16,6 | 0 | 14071,7 |
| 15 | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507,2 | 2,8 | 0 | 1628,5 |
| 16 | Потребление на энергетические нужды | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 2260,8 | 2,2 | 0 | 2299,8 |
| 17 | Электростанции, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельные, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 2260,8 | 2,2 | 0 | 2299,8 |
| 21 | промышленные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | муниципальные | 0 | 0 | 0 | 36,8 | 2260,8 | 2,2 | 0 | 2299,8 |
| 23 | Конечное потребление | 0 | 0 | 0 | 23 | 10227,3 | 11,6 | 0 | 10261,9 |
| 24 | Промышленность, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Бюдженая сфера | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1184,2 | 7,0 | 0 | 1192,9 |
| 29 | Население | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 9043,1 | 4,6 | 0 | 9069,0 |
| 30 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фактическое потребление | 0 | 0 | 0 | 23 | 10227,3 | 11,6 | 0 | 10261,9 |
| 32 | Потребление с учетом энергетических нужд | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 13995,3 | 16,6 | 0 | 14071,7 |
| 33 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 5.3 Сводный топливно-энергетический баланс МО "Крапивинский район" |
| --- | --- |
|  | 2008 год |
|  |  | Нефть | Нефтепро-дукты | Газ | Уголь | Электроэнергия | Теплоэнер-гия | Прочие виды топлива | ВСЕГО |
| 1 | Добыча, производство тыс.т.у.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 0 | 13317,0 |
| 2 | Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Получено со стороны | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 13241,7 | 0 | 0 | 13300,9 |
| 4 | Остаток на складе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Электростанции, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Котельные, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 0 | 16,1 |
| 9 | промышленные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | муниципальные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,1 | 0 | 16,1 |
| 11 | Располагаемый ресурс | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 13241,7 | 16,1 | 0 | 13317 |
| 12 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Собственные нужды ЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отпуск в сеть | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 13241,7 | 16,1 | 0 | 13317 |
| 15 | Потери в сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504,2 | 2,6 | 0 | 1509,8 |
| 16 | Потребление на энергетические нужды | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 2153,1 | 2,2 | 0 | 2191,5 |
| 17 | Электростанции, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельные, всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 2153,1 | 2,2 | 0 | 2191,5 |
| 21 | промышленные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | муниципальные | 0 | 0 | 0 | 36,2 | 2153,1 | 2,2 | 0 | 2191,5 |
| 23 | Конечное потребление | 0 | 0 | 0 | 23 | 9581,4 | 11,3 | 0 | 9615,7 |
| 24 | Промышленность, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Бюдженая сфера | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 968,9 | 6,7 | 0 | 977,3 |
| 29 | Население | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 8612,5 | 4,6 | 0 | 8638,4 |
| 30 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Фактическое потребление | 0 | 0 | 0 | 23 | 9581,4 | 11,3 | 0 | 9615,7 |
| 32 | Потребление с учетом энергетических нужд | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 13241,7 | 16,1 | 0 | 13317 |
| 33 | Статистическое расхождение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.4 Сводный топливно-энергетический баланс МО "Крапивинский район" 2009 год Нефть Нефтепро-дукты Газ Уголь Электроэнергия Теплоэнер-гия | Прочие виды топлива ВСЕГО 1 Добыча, производство тыс.т.у.т 0 0 0 0 0 15,8 0 15,8 2 Отправлено на сторону 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Получено со стороны 0 0 0 58,8 13026,5 0 0 13085,3 4 Остаток на складе 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Электростанции, всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Котельные, всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 15,8 0 15,8 9 промышленные 0 0 0 0 0 0 0 0 10 муниципальные 0 0 0 0 0 15,8 0 15,8 11 Располагаемый ресурс 0 0 0 58,8 13026,5 | 15,8 0 13101,1 12 Статистическое расхождение 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Собственные нужды ЭС 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Отпуск в сеть 0 0 0 0 13026,5 15,8 0 13042,3 15 Потери в сети 0 0 0 0 1507,2 2,5 0 1509,7 16 Потребление на энергетические нужды 0 0 0 35,8 2045,5 2,0 0 2083,3 17 Электростанции, всего, в т.ч.: 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Котельные, всего, в т.ч.: 0 0 0 35,8 2045,5 2,0 0 2083,3 21 промышленные 0 0 0 0 0 0 0 0 22 муниципальные 0 0 0 35,8 2045,5 | 2,0 0 2083,3 23 Конечное потребление 0 0 0 23 9473,8 11,3 0 9508,1 24 Промышленность, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Строительство 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Сельское хозяйство 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Транспорт 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Бюдженая сфера 0 0 0 1,7 861,3 | 6,7 0 869,7 29 Население 0 0 0 21,3 8612,5 4,6 0 8638,4 30 Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Фактическое потребление 0 0 0 23 9473,8 11,3 0 9508,1 32 Потребление с учетом энергетических нужд 0 0 0 58,8 13026,5 15,8 0 13101,1 33 Статистическое расхождение 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Производство тепловой энергии в районе увеличивается незначительно. Потребление ТЭР в 2009г. - 126,225 Гкал, рост по сравнению с  2008г. 1%.

Расход угля увеличивается более быстрыми темпами в 2009 году - 41,806 тыс. тонн, что на 18%, чем в 2008 году.

Относительные значения потребления, производства и транспортировки ТЭР, % (за 100 % принято производство ТЭР по годам)

Таблица 5.5

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство | 100 | 100 | 100 |
| Фактическое потребление | 83 | 84 | 84 |
| Получено со стороны | 0 | 0 | 0 |
| Отправлено на сторону | 0 | 0 | 0 |
| Небаланс* |  |  |  |

В общем объеме производства ТЭР в  Крапивинском районе доминирует тепловая энергия.

Ввозимыми ресурсами являются уголь, электрическая энергия,  природный газ, нефть, нефтепродукты.

Таблица 5.6

Структура производства ТЭР, % (за 100% принято суммарное производство топливно-энергетических ресурсов в районе)

|  | 2006 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство всего | 100 | 100 | 100 |
| Уголь | 9 | 9 | 3 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 | 0 |
| ЭЭ | 0 | 0 | 0 |
| ТЭ | 91 | 91 | 97 |
| Прочие виды | 0 | 0 | 0 |

Вся потребляемая тепловая энергия  производятся собственными котельными.

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в Крапивинском районе являются:

- уголь – его доля в топливно-энергетическом балансе потребления за рассматриваемый период времени составляла – 17,9%;

- электрическая энергия – 49,3%

- тепловая энергия – 32,8%.

К прочим видам топлива относятся вторичные энергетические ресурсы электростанций и предприятий обрабатывающей промышленности. Использование вторичных ресурсов повышает коэффициент полезного действия предприятий, снижает энергетическую составляющую в себестоимости продукции и относится к одному из существенных мероприятий по повышению энергетической эффективности отдельно взятых производств и области в целом.

Анализ сводного баланса по видам экономической деятельности

Динамика сельскохозяйственного  производства Крапивинского муниципального района с 2007 года характеризуется увеличением объемов производства:

2007г. – валовой муниципальный продукт в основных ценах составил 843 млн. руб.;

2008г. – 1158 млн. руб.;

2009г. - 1387  млн. руб.;

## Отраслевая структура экономики и потребление топливно-энергетических ресурсов

1. Производство сельскохозяйственной продукции занимает ведущее место в экономике муниципального образования.

Доля сельскохозяйственного производства в валовом продукте Крапивинского района в 2009году составила 80 %.

Основные фонды в 2009 году составили 403,8 млн. рублей.

2. Сельское хозяйство

Производство валовой продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными производителями в 2009 году составило 1387 млн. рублей и увеличилось на 19,8%.

Почти 40% всей продукции 531 млн. руб. произведено в личных подсобных хозяйствах населения. Доля крупных, средних и подсобных организаций составляет 46,4% в общем объеме выпуска сельскохозяйственной продукции.

3. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» за 2009 год составил 797,6 млн. руб.,  что в сопоставимых ценах в 2,4 раза больше, чем в 2008 году. Основные работы выполнены  на строительстве жилых многоквартирных домов в п. Крапивинский и на строительстве детского сада в п. Крапивинский.

За 2009 год введено в действие 7507 кв.м. жилья, что на 15 % больше, чем в 2008 году. Доля индивидуального строительства составила 74 %.  Введено 93 индивидуальных жилых дома общей площадью 5546 кв.метров (115,8 % к 2008 году). Также введен 24-кв. жилой дом в п. Крапивинский (1033,5 кв.м.), два 12-ти кв. жилых дома в п. Крапивинский (927,3 кв.м.).

Стоимость 1 кв. метра жилья в 2009 году составила: на первичном рынке – 21,1 тыс.руб., на вторичном – 18,6 тыс.руб.

4. Транспорт и связь

Транспортный парк составил: всего 4410 штук.

грузовые автомобиги – 495 штук,  автобусы - 91 штук,  легковые автомобили – 3735 штук. Из всего автомобильного парка 4144 – автомобили индивидуальных владельцев.

Связь на территории Крапивинского муниципального района оказываются услуги:

почтовой связи, стационарной телефонной связи, сотовой телефонной, спутниковой связи, кабельное телевидение.

Услуги связи оказывает одно предприятие.

5. Социальная сфера представлена отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения.

Анализ сводных топливно-энергетических балансов по видам экономической деятельности:

1. Основным потребителем на территории Крапивинского  района являются бюджетные учреждения.

2.На долю отраслей промышленности и сферы услуг  в 2009 году пришлось до 6,7% от общего потребления ТЭР в районе.

3.  Население – 44,2%

В 2009 году на душу населения было потреблено 1461 кВтч электрической энергии и 4,07 Гкал. тепловой энергии.

# 6. ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Потенциал энергосбережения показывает, какую долю энергии либо энергоресурса можно сохранить или полезно использовать, если произвести соответствующие переустройства действующего технологического процесса. Потенциал энергосбережения характеризуется соотношением коэффициентов полезного использования энергии действующего и перспективного технологического процесса.

Назначенный уровень энергопотребления определяется таким потреблением энергоресурсов, который задан директивно и обеспечен финансовыми и трудовыми ресурсами для реализации. В Указе Президента Российской Федерации от 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» предусматривается снизить к 2020 году энергоемкость ВВП не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2007 году составило 85 тыс. тонн у.т. Структура потребления приведена на графике 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4

График 6.1

График 6.2

График 6.3

График 6.4

Назначенный потенциал энергосбережения к 2020 году должен составить 34 тыс. тонн у.т. (40% от фактического потребления 2007 года).

Возможный прогноз потребления в  2020 году - 90 тыс. т у.т. с учетом назначенного потенциала энергосбережения должен составить 56 тыс. тонн у.т.

Для удобства зададим равномерный темп снижения потребления ТЭР – 3,07%,

# 7. Прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов на перспективу до 2020 года

В качестве основы для оценки объемов потребления в прогнозируемых 2010 – 2012 - 2020 годах взята информация о показателях социально-экономического развития Крапивинского района.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования на период до 2020 года меняются следующим образом (см. табл. 7.1).

# 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными поставщиками энергоресурсов для жизнедеятельности района являются 7 предприятий ЖКХ: ООО «ТЭП» п. Зеленогорский, Крапивинский, санаторий «Борисовский», с. Борисово, д.Шевели, ООО «ЖКХ Барачатское» п. Зеленовский, с. Барачаты,  ООО «Вектор» п. Перехляй, ООО «Каменское ЖКХ» с. Каменка, ООО «ЖКХ с. Тараданово» с. Тараданово, ООО «Комфорт-сервис» с. Банново., ООО «Мегаполис» с. Поперченное, с. Междугорное, п. Каменный. На территории муниципального образования насчитывается 31 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 41 км.

Предприятия ЖКХ обеспечивают район услугами горячего водоснабжения, отопления соответствующего качества в необходимом объеме, оптимизацию работы котельных.

Протяженность водопроводных сетей Крапивинского района составляет 300,9 км. процент износа которых составляет порядка 46,2%.

Энергетическое обследование объектов коммунальной инфраструктуры

Энергетические обследования по состоянию на  конец  2009 года  представлены в таблице 8.1.

таблица 8.1.

| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | Количество объектов, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество объектов, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭП» | 12 | 0 | 0 |
| ООО «ЖКХ Барачатское» | 5 | 0 | 0 |
| ООО «Вектор» | 4 | 0 | 0 |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 4 | 0 | 0 |
| ООО «ЖКХ с. Тараданово» | 2 | 0 | 0 |
| ООО «Комфорт-сервис» | 1 | 0 | 0 |
| ООО «Мегаполис» | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 31 | 0 | 0 |

Из таблицы видно, что на объектах коммунальной инфраструктуры Крапивинского района энергетические обследования с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание:

Согласно  ст.16 п.4 ФЗ  №261  от 23.11.2009 года: Организации, осуществляющие производство и (или)  транспортировку  воды, природного газа, тепло- и электроэнергии… обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

График проведения энергетического обследования объектов коммунальной инфраструктуры Крапивинского района с дальнейшей разработкой энергетических паспортов

| Предприятия коммунальной инфраструктуры | Общее кол-во подведомственных объектов, шт. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЭП» | 12 | - | - | 12 | 12 |
| ООО «ЖКХ Барачатское» | 5 | - | - | 5 | 5 |
| ООО «Вектор» | 4 | - | - | 4 | 4 |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 4 | - | - | 4 | 4 |
| ООО «ЖКХ с. Тараданово» | 2 | - | - | 2 | 2 |
| ООО «Комфорт-сервис» | 1 | - | - | 1 | 1 |
| ООО «Мегаполис» | 3 | - | - | 3 | 3 |
| ИТОГО | 31 | - | - | 31 | 31 |

Учет и контроль энергоресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблицах  8.2 - 8.4

## Информация по наличию приборов учета электроэнергии  в системах коммунальной инфраструктуры

таблица 8.2.

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| ООО «ТЭП» | 17 | 17 | - |
| ООО «ЖКХ Барачатское» | 21 | 21 | - |
| ООО «Вектор» | 9 | 9 | - |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 9 | 9 | - |
| ООО «ЖКХ с. Тараданово» | 5 | 5 | - |
| ООО «Комфорт-сервис» | 4 | 4 | - |
| ООО «Мегаполис» | 8 | 8 | - |
| ООО «ВКУ» | 43 | 43 | - |
| ООО «Бытовик» | 3 | 3 | - |
| ИТОГО | 119 | 119 | - |

## Информация по наличию приборов учета тепловой энергии  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 8.3

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | автоматическое погодное регулирование | автоматическое регулирование горячей воды |
| ООО «ТЭП» | 12 | 5 | - | - |
| ООО «ЖКХ Барачатское» | 5 | - | - | - |
| ООО «Вектор» | 4 | - | - | - |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 4 | - | - | - |
| ООО «ЖКХ с. Тараданово» | 2 | - | - | - |
| ООО «Комфорт-сервис» | 1 | - | - | - |
| ООО «Мегаполис» | 3 | - | - | - |
| ИТОГО | 31 | 5 | - | - |

## Информация по наличию приборов учета холодной и горячей воды  в системах коммунальной инфраструктуры

## таблица 8.4

| Предприятия | Количество объектов | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| ООО «ТЭП» | 22 | 14 | 7/7 |
| ООО «ЖКХ Барачатское» | 21 | - | - |
| ООО «Вектор» | 9 | - | - |
| ООО «Каменское ЖКХ» | 9 | - | - |
| ООО «ЖКХ с. Тараданово» | 5 | - | - |
| ООО «Комфорт-сервис» | 4 | - | - |
| ООО «Мегаполис» | 8 | - | - |
| ООО «ВКУ» | 43 | 43 | 43/0 |
| ИТОГО | 116 | 57 | 50/7 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета объектов коммунальной сферы составляет по холодной воде составляет 43,1%, а по горячей воде 100%, т.к. только ООО «ТЭП» является поставщиком горячей воды в Крапивинском районе.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии со ст. 13 ФЗ  № 261 от 23.11.09 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета. Данное требование распространяется на объекты, подключенные к сетям централизованного энергоснабжения.

Целевые показатели представлены в таблице  8.5

|  |  | Отчетная информация | Плановая информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 47,6 | 50,9 | 60 | 70 | 80 |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 50,6 | 56,5 | 65 | 70 | 80 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 14,2 | 48,8 | 65 | 70 | 75 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2010 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8.6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: 1. Замена котла №3 на котельной КВТС-10 п.Зеленогорский 2. Установка частотного преобразователя для регулирования производительности дымососа №1 на котельной КВТС-10 п.Зеленогорский | 1668,4 | 992,3 | 676,1 | 0 | 0 | 445 | 0 | 2 126,2 | 0 | 2571,2 | 0,207 | 0 | 2,3 | 0 | 2,138 | 0,65 |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: Строительство теплотрассы Ø325 мм. протяженностью 600 м. в п.Зеленогорский | 1830,4 | 529,7 | 1300,7 |  |  |  | 3620 |  |  | 3620 |  | 3,291 |  |  | 0,566 | 0,5 |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: Ремонт изоляции трубопроводов ТЭ в п.Крапивинский и в п..Зеленогорский | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0,164 | 0 | 0 | 0,028 | 1,66 |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: 1. Установка башни Рожневского и эл. привода ИРБИ в комплекте с датчиком давления в с.Борисово 2. Установка башни Рожневского и эл. привода ИРБИ в комплекте с датчиком давления в с.Перехляй | 545,0 | 545,0 | 0 | 0 | 0 | 155,1 |  |  |  | 155,1 | 0,072 |  |  |  | 0,023 | 3,5 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 18085м. (металлические трубы на ПЭ) | 5256,7 | 1305,9 | 3950,8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1082,5 | 1082,5 | 0 | 0 | 0 | 61200 | 0 | 4,86 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 9599,5 | 3372,9 | 5927,6 | 0 | 299,0 | 600,1 | 3800 | 2126,2 | 1082,5 | 7608,8 | 0,279 | 3,455 | 2,3 | 61200 | 2,755 | 1,26 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2011 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, Модернизация котельных с. Банново, с. Барачаты, с. Борисово, д. Шевели, пгт. Зеленогорский | 7497,113 | 4113,482 | 2980,031 | 0 | 403,6 | 1357,0 | 0 | 11262,5 | 0 | 12619,5 | 1,09 | 0 | 10,1 | 0 | 10,5 | 0,59 |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: Ремонт теплосетей Крапивинского района протяженностью 3046 м. | 4364,915 | 1807,772 | 2557,143 |  |  |  | 10025 |  |  | 10025 |  | 9,9 |  |  | 1,47 | 0,44 |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: Ремонт изоляции трубопроводов | 824,041 | 120,0 | 99,141 | 0 | 604,9 | 0 | 890,0 | 0 | 0 | 890,0 | 0 | 0,748 | 0 | 0 | 0,11 | 0,93 |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: Установка водонапорной башни с частотными преобразователями и датчиками давления | 149,87 | 99,87 | 0 |  | 50,0 | 42,7 |  |  |  | 42,7 | 0,0198 |  |  |  | 6,8211 | 3,51 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 17552м. (металлические трубы на ПЭ) | 8144 | 5949,3 | 1704,7 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1286,4 | 1286,4 | 0 | 0 | 0 | 81300 | 0 | 6,34 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 20979,9 | 12090,4 | 7341,0 | 0 | 1548,5 | 1399,7 | 10915 | 11262,5 | 1286,4 | 24863,6 | 1,1098 | 10,648 | 10,1 | 81300 | 18,9 | 0,84 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2012 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8.8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с боллее высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: 1. Модернизация котельной сан. «Борисовский» 2. Модернизация Школьная котельная пгт. Крапивинский 3. Замена конвейера ЗШУ пгт. Зеленогорский 4. Реконструкция школьной котельной с. Борисово 5. Реконструкция школьной котельной п. Перехляй 6. Реконструкция котельной п. Зеленовский | 20580,0 | 4000 | 16500 | 0 | 80 | 298,5 | 0 | 4200,0 | 0 | 4498,5 | 0,0912 | 0 | 3,5 | 0 | 3,072 | 4,5 |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: Ремонт теплосетей Крапивинского района протяженностью 3840 м. | 6500 | 1860 | 4000 |  | 640,0 |  | 1692,2 |  |  | 1692,2 |  | 1,65 |  |  | 0,245 | 3,8 |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: Ремонт изоляции трубопроводов ТЭ Крапивинского района | 1750 | 1200 | 0 | 0 | 550 | 0 | 402,6 | 0 | 0 | 402,6 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,06 | 4,3 |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: Установка частотных преобразователей с датчиками давления на скважинах района | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 260,0 |  |  |  | 260,0 | 0,065 |  |  |  | 0,065 | 2,0 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 18490м. (металлические трубы на ПЭ) | 7585 | 5285 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570,5 | 1570,5 | 0 | 0 | 0 | 65437 | 0 | 4,8 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 36935 | 12865 | 22800 | 0 | 1270 | 558,5 | 2094,8 | 4200 | 1570,5 | 8423,8 | 0,1562 | 2,05 | 3,5 | 65437 | 3,442 | 4,4 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- |
| в системах коммунальной инфраструктуры на 2013-2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8.9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1.1. Мероприятия при производстве электрической и тепловой энергии |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей ЭЭ и ТЭ с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на производство ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки ЭЭ и ТЭ, в т.ч. Замена оборудования на оборудование с более высоким кпд, внедрение инновационных решений и технологий: Замена котлов на котельных района, установка энергоэкономичных сетевых насосов на котельных района | 11750 | 9000 | 2750 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 9600 | 0 | 14050 | 2,07 | 0 | 8,0 | 0 | 7,6 | 0,84 |
| 1.1.4 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве ЭЭ и ТЭ:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Мероприятия при передаче электрической и тепловой энергии |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ электросетевых и теплосетевых организаций с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для распределительных сетевых компаний, созданных в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ЭЭ для иных распределительных сетевых компаний (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Утверждение долгосрочных тарифов на передачу ТЭ (в т.ч. с применением метода доходности инвестированного капитала): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе с внедрением инновационных решений и технологий: Ремонт теплосетей Крапивинского района протяженностью 10 000 м. | 17930 | 3000 | 14930 |  |  |  | 4752 |  |  | 4752 |  | 3,96 |  |  | 4,89 | 3,77 |
| 1.2.6 | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Мероприятия по сокращению потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче: Ремонт изоляции трубопроводов ТЭ в п.Крапивинский и в.Зеленогорский | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1,64 | 0 | 0 | 0,24 | 1,111 |
| 1.3.1 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи ЭЭ и ТЭ, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ЭЭ и ТЭ, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Мероприятия при производстве и передаче воды |  |
| 1.4.1 | Мероприятия по формированию инвестиционных и производственных программ производителей воды с учетом программ по ЭСБ, требования к которым установлены законодательством РФ в области ЭСБ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Мероприятия по сокращению объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды: Установка частотных преобразователей с датчиками давления на скважинах района | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1551 |  |  |  | 1551 | 0,72 |  |  |  | 0,25 | 2,58 |
| 1.4.4 | Мероприятия по внедрению современных энергосберегающих технологий: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче: Замена ветхих водопроводных сетей в количестве 10 180м. (металлические трубы на ПЭ) | 30400 | 2000 | 20400 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8326 | 8326 | 0 | 0 | 0 | 470390 | 0 | 3,650 |
| 1.4.6 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.7 | Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи воды, с момента выявления таких объектов: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 66080 | 16000 | 42080 | 0 | 8000 | 6001 | 6552 | 9600 | 8326 | 30479 | 2,79 | 5,6 | 8,0 | 470390 | 12,98 | 2,17 |

# 9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

На территории Крапивинского района расположены  4 муниципальных управления бюджетной сферы: муниципальное учреждение здравоохранения «Крапивинская центральная районная больница»,  Управление образования администрации Крапивинского муниципального района, Управление культуры администрации Крапивинского муниципального района, Управление социальной защиты населения администрации Крапивинского муниципального района.

Расходы бюджетов всех уровней на их  содержание составляют значительную часть от всех расходов. Поэтому одной  из  приоритетных  задач  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Структура потребления энергоресурсов в бюджетной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 9.1

таблица 9.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | уголь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 8,017 | 1,035 | 1,990 |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 54 | 11 | 4 |

Из данных таблицы 9.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### Энергетические обследования объектов бюджетной сферы

Энергетические обследования объектов бюджетной сферы на конец 2009 года представлены в таблице 9.2

таблица 9.2

| Объекты бюджетной сферы | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление здравоохранения | 33 | 0 | 0 |
| Управление образования | 38 | 0 | 0 |
| Управление культуры | 46 | 0 | 0 |
| Управление социальной защиты населения | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 120 | 0 | 0 |

Из таблицы 9.2 видно, что в бюджетных учреждениях Крапивинского района энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень  бюджетных организаций, на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## Учет и контроль энергоресурсов на объектах

## бюджетной сферы.

Информация по наличию приборов учета в бюджетных учреждениях представлена в таблицах 9.3-9.5

Наличие приборов учета электроэнергии в бюджетных учреждениях

## таблица 9.3

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено электросчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. многотарифный |
| Управление здравоохранения | 33 | 33 | 0 |
| Управление образования | 38 | 38 | 0 |
| Управление культуры | 46 | 46 | 0 |
| Управление социальной защиты населения | 3 | 3 | 0 |
| ИТОГО | 120 | 120 | 0 |

## Наличие приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях.

## таблица 9.4

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено теплосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. автоматическое погодное регулирование |
| Управление здравоохранения | 33 | 1 | 0 |
| Управление образования | 38 | 6 | 0 |
| Управление культуры | 46 | 2 | 0 |
| Управление социальной защиты населения | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 120 | 9 | 0 |

## Наличие приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях.

## таблица 9.5

| Учреждения | Количество потребителей | Оснащено водосчетчиками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. ХВС / ГВС |
| Управление здравоохранения | 33 | 1 | 1 |
| Управление образования | 38 | 24 | 24 |
| Управление культуры | 46 | 6 | 6 |
| Управление социальной защиты населения | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО | 120 | 34 | 34 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 100% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии 40%, оснащение приборами учета воды -65%

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами тепловой энергии и воды необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.3 – «до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии,  электрической энергии, а также ввод установленных приборов в эксплуатацию»

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов социальной сферы (до 31.12.12г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ 14 приборов учета ТЭ | 1410 |  |  |  | 1410 |  | 1592 |  |  | 1592 |  | 1,448 |  |  | 0,249 | 0,88 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения (до 01.01.12г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения (до 01.01.12г) | 215,0 | 215,0 |  |  |  |  |  |  | 70,7 | 70,7 |  |  |  | 2828,0 |  | 3,0 |
| 5 | Теплоизоляция внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 316,5 | 316,5 |  |  |  | 1501 |  |  |  | 1501 | 0,577 |  |  |  | 0,1844 | 0,21 |
| 7 | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 1941,5 | 531,5 |  |  | 1410 | 1501 | 1592 |  | 70,7 | 3136,7 | 0,577 | 1,448 |  | 2828,0 | 0,433 | 0,62 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2011 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов социальной сферы (до 31.12.12г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ |  | 6500 |  |  |  |  | 3824,4 |  |  | 3824,4 |  | 3,187 |  |  | 3,34 | 1,7 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета горячего водоснабжения |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 1,723 | 1,723 |  |  |  | 24,334 |  | 1,16 |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения |  | 665 |  |  |  |  |  |  | 323,5 | 323,5 |  |  |  | 23771,4 |  | 2,1 |
| 5 | Установка энергосберегающих светильников |  | 3300 |  |  |  | 1742,8 |  |  |  | 1742,8 | 0,165 |  |  |  | 0,06 | 1,89 |
| 6 | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 0 | 10467 | 0 | 0 | 0 | 1742,8 | 3824,4 | 0 | 325,223 | 5892,423 | 0,165 | 3,187 | 0 | 23795,734 | 3,4 | 1,78 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере на 2012 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс. руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов социальной сферы (до 31.12.12г) 39 объектов | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ | 760,0 | 760,0 |  |  |  |  | 622,62 |  |  | 622,62 |  | 0,52 |  |  | 0,077 | 0,82 |
|  | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |  | 43,5 | 43,5 |  |  |  | 3200 |  | 0,55 |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников | 144,4 | 144,4 |  |  |  | 154,83 |  |  |  | 154,83 | 0,0455 |  |  |  | 15,6 | 1,1 |
| 4 | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5428,4 | 5428,4 |  |  |  | 154,83 | 622,62 |  | 43,5 | 820,95 |  |  |  |  | 15,677 | 6,6 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере с 2013 по 2020 года |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9.10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ | 7570 | 7570 |  |  |  |  | 4992,0 |  |  | 4992,0 |  | 4,16 |  |  | 0,618 | 1,5 |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения | 1099,5 | 1099,5 |  |  |  |  |  |  | 343,0 | 343,0 |  |  |  | 25600 |  | 3,2 |
| 3 | Установка энергосберегающих светильников | 1722,0 | 1722,0 |  |  |  | 3298,0 |  |  |  | 3298,0 | 0,97 |  |  |  | 0,334 | 0,52 |
|  | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 10391,5 | 10391,5 |  |  |  | 3298,0 | 4992,0 |  | 343,0 | 8633,0 | 0,97 | 4,16 |  | 25600 | 0,952 | 1,2 |

# 10. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

# В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

Многоквартирный жилой фонд Крапивинского района насчитывает                          69 многоэтажных домов, общей площадью 164,6 тыс.м2

Численность постоянного населения (среднегодовая) по оценке за 2011 год составляет 24,5 тыс.чел.

Структура потребления энергоресурсов в жилищной сфере.

Потребление энергоресурсов объектов жилищной сферы на конец                       2011 года представлены в таблице 10.1

таблица 10.1

|  | Ед. изм. | Тепловая энергия | Эл.энергия | уголь | Природный газ | Моторное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление энергоресурсов | т.у.т. | 6,22 | 2,93 | - | - | - |
| Доля в общем объеме потребления энергоресурсов по МО | % | 47,5 | 31,0 | - | - | - |

Из данных таблицы 10.1 видно, что основной упор по экономии энергоресурсов необходимо делать на потребление теплоэнергии.

### Энергетические обследования объектов жилищной сферы

Энергетические обследования объектов жилищной сферы на конец 2011 года представлены в таблице 10.2

таблица 10.2

| Наименование управляющей компании, ТСЖ | Общее кол-во подведомственных зданий, шт. | Количество зданий, имеющих энергетические паспорта, шт. | Количество зданий, прошедших энергетическое обследование, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Бытовик» | 19 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Бытовик» | 5 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Рубикон» | 2 | 0 | 0 |
| ТСЖ «Легион» | 6 | 0 | 0 |
| ООО «ТСК» | 28 | 0 | 0 |
| ООО «Барачатское ЖКХ» | 6 | 1 | 1 |
| ООО «Комфорт-сервис» | 3 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 69 | 1 | 1 |

Из таблицы 10.2 видно, что в жилищной сфере Крапивинского района энергетические обследования  с дальнейшей разработкой энергетического паспорта не проводились.

Примечание: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности   и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №261-ФЗ от 23.11.2009 года: «Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования».

Организации с участием государства или муниципального образования, обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет»

Для реализации федерального закона требуется составить перечень многоквартирных домов, на которых необходимо провести энергетические обследования, разработать график проведения энергетических обследований в срок с 01.02.2010г»

## Учет и контроль энергоресурсов на объектах жилищной сферы.

Информация по наличию приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды представлена в таблице 10.3

таблица 10.3

| электросчетчики | теплосчетчики | водосчетчики |
| --- | --- | --- |
| Кол-во потре-бителей | оснащено | Кол-во потре-бителей | оснащено | Кол-во потре-бителей | оснащено |
|  | всего | В т.ч.много-тариф-ный |  | всего | В т.ч.автомат. погодным регули рованием |  | всего | в т.ч. ХВС/ ГВС |
| 69 | 41 | 0 | 69 | 39 | 0 | 69 | 51 | 51/37 |

## Анализ представленных данных показал, что оснащение приборами учета электроэнергии 59,4% (в том числе многотарифного учета нет), оснащение приборами учета теплоэнергии 56,5%, оснащение приборами учета воды -73,9%.

## В связи с недостаточной оснащенностью приборами учета необходимо провести инвентаризацию с дальнейшей установкой приборов учета в учреждениях, где они отсутствуют.

Примечание:

В соответствии с законом №261 ФЗ от 23.11.09 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ст.13 п.5 – «до 1 января 2012 собственники жилых домов обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а так же ввод установленных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и  общими для коммунальной квартиры) приборами учета используемой воды, электрической энергии»

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2010 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.5 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 4 | Установка приборов коммерческого учета холодного и горячего водоснабжения 5 приборов учета | 21,5 |  |  |  | 21,5 |  |  |  | 6,720 | 6,720 |  |  |  | 480 |  | 3,2 |
| 6 | Установка энергосберегающих светильников | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 16,1 |  |  |  | 16,1 | 0,01 |  |  |  | 3,4 | 0,93 |
| 7 | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 36,0 |  |  |  | 36,0 | 16,1 |  |  | 6,72 | 22,82 | 0,01 |  |  | 480,0 | 3,4 | 1,58 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2011 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости. |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы 1 здание | 89,0 |  | 89,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов коммерческого учета ТЭ - 1 ед. | 99,85 |  | 99,85 |  |  |  | 137,04 |  |  | 137,04 |  | 0,12 |  |  | 0,02 | 0,73 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета холодного водоснабжения 1 ПУ | 2,15 |  | 2,15 |  |  |  |  |  | 2,268 | 2,268 |  |  |  | 162 |  | 0,9 |
| 4 | Установка энергосберегающих светильников, приборов учета электроэнергии | 13,8 |  | 3,0 |  | 10,8 | 17,855 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 3,4 | 0,77 |
| 5 | Установка индивидуальных приборов учета водоснабжения малоимущей категории граждан | 82,9 |  | 55,0 |  | 27,9 |  |  |  | 33,7 | 33,7 |  |  |  | 2404 |  | 2,4 |
| 6 | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 287,7 |  | 249,0 |  | 38,7 | 17,855 | 137,04 |  | 35,968 | 173,008 | 0,01 | 0,12 |  | 2566 | 3,42 | 1,66 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере на 2012 год |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Энергетическое обследование объектов жилищной сферы – 3 здания | 124,073 |  | 124,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 50 |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 100 | 0,071 |  |  |  | 0,024 | 0,5 |
| 3 | Установка приборов коммерческого учета | 1597,9 |  | 1597,9 |  |  |  | 432,0 |  |  | 432,0 |  | 0,36 |  |  | 0,05 | 3,6 |
|  | ИТОГО | 1771,973 |  | 1721,973 |  | 50 | 100 | 432,0 |  |  | 532,0 | 0,071 | 0,36 |  |  | 0,074 | 3,3 |

| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере с 2013 по 2020 годы |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10.8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты , ВСЕГО тыс. руб. | По источникам финансирования (тыс.руб.) | Экономический эффект тыс. руб. | Экономия ТЭР в натуральных показателях | Срок окупаемости |
|  |  |  | местный | областной | федеральный | внебюджетный | Электроэнергия | Теплоэнергия | Топливо | Вода | ВСЕГО | Электроэнергия млн. квт*ч | Теплоэнергия тыс. Гкал | Топливо тыс. т | Вода м³ | ВСЕГО тыс. т.у.т. |  |
| 1 | Теплоизоляция внутридомовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка энергосберегающих светильников | 500 |  |  |  | 500 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0,71 |  |  |  | 0,23 | 0,5 |
| 3 | И так далее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 500 |  |  |  | 500 | 1000 |  |  |  | 1000 | 0,71 |  |  |  | 0,23 | 0,5 |

# 12. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

## Возобновляемые источники энергии на территории Крапивинского района отсутствуют.

# 13.ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

## В процессе выполнения программы будут включены:

## - мероприятия по формированию энергосберегающего сознания у населения;

## - публичная информация о позитивном опыте внедрения энергосберегающих технологий;

## - информация об энергетических характеристиках товаров;

## - информация об услугах фирм в этой области;

## - обучение и повышение квалификации работников отвечающих за программу энергосбережения.

| 14.РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ |
| --- |
| на 2010 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости | Снижение энергоем кости в % |
| 1 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 150 | 90 | 0,09 | 1,67 | 6,7 |
| 2 | Потребительский рынок | 125 | 90 | 0,08 | 1,39 | 6,7 |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 9599,5 | 7608,8 | 2,755 | 1,26 | 6,7 |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 1941,5 | 3136,7 | 0,433 | 0,62 | 6,7 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 3,6 | 22,82 | 3,4 | 1,58 | 6,7 |
|  | ИТОГО | 11819,6 | 10948,32 | 6,758 | 1,1 | 6,7 |
| на 2011 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости | Снижение энергоем кости в % |
| 1 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 150 | 130 | 0,13 | 0,9 | 3,6 |
| 2 | Потребительский рынок | 125 | 90 | 0,08 | 1,39 | 3,6 |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 20979,9 | 24863,6 | 18,9 | 0,84 | 3,6 |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 10467 | 5892,423 | 3,4 | 1,78 | 3,6 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 287,7 | 173,008 | 3,42 | 1,66 | 3,6 |
|  | ИТОГО | 32009,73 | 31149,031 | 25,93 | 1,03 | 3,6 |
| на 2012 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости | Снижение энергоем кости в % |
| 1 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 200 | 120 | 0,12 | 1,67 | 3,5 |
| 2 | Потребительский рынок | 125 | 90 | 0,08 | 1,39 | 3,5 |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 36395 | 8423,8 | 3,442 | 4,4 | 3,5 |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 5428,4 | 820,95 | 15,677 | 6,6 | 3,5 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 1771,973 | 532,0 | 0,074 | 3,3 | 3,5 |
|  | ИТОГО | 43920,373 | 9986,75 | 19,393 | 4,4 | 3,5 |
| на 2013 - 2020 годы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Затраты, ВСЕГО тыс. руб. | Экономический эффект тыс. руб. | Экономический эффект тыс. т.у.т. | Срок оккупаемости | Снижение энергоем кости в % |
| 1 | Мероприятия в сельском хозяйстве | 1050 | 2300 | 2,26 | 1,72 | 4,5 |
| 2 | Потребительский рынок | 700 | 1600 | 1,57 | 1,75 | 4,5 |
| 3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры | 66080 | 30479 | 12,98 | 2,17 | 4,5 |
| 4 | Мероприятия в бюджетной сфере | 10391,5 | 8633,0 | 0,952 | 1,2 | 4,5 |
| 5 | Мероприятия в жилищной сфере | 500 | 1000 | 0,23 | 0,5 | 4,5 |
|  | ИТОГО | 78721,5 | 44012,0 | 17,992 | 1,79 | 4,5 |