**Приложение №1**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 25.12.2013 г. №1919**

**Раздел 7. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, подпрограмм, программных мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | Исполнитель программного мероприятия | Ожидаемый результат |
| **всего** | **в том числе:** | | | |
| **районный бюджет** | **иные не запрещенные законодательством источники** | | |
| федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
|  | Всего по программе | 2013 | 18 291,3 | 13 424,5 |  |  | 4 866,8 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт котельного оборудования |  | 4 702,2 | 1 727,9 |  |  | 2974,3 | Отдел по управлению ЖКХ, городские и сельские поселения, Куми | Безаварийная работа систем теплоснабжения, повышение энергоэффективности |
| 2. | Ремонт теплосетей |  | 3 297,1 | 1 627,5 |  |  | 1 669,6 | Замена теплосетей – 882м/п, восстановление теплоизоляции – 250м/п |
| 3. | Ремонт объектов водоснабжения |  | 10 292,0 | 10 069,1 |  |  | 222,9 | Отдел по управлению ЖКХ, городские и сельские поселения, Куми | Замена ветхих водопроводных сетей – 9540м/п, строительство новых водопроводных сетей – 900м/п |

**Приложение №2**

**к постановлению администрации**

**Крапивинского муниципального района**

**от 25.12.2013 г. №1919**

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Перечень объектов и видов работ | Всего затрат  руб. | Финансирование | | |
| **Областной бюджет** | **Средства местного бюджета** | **Собственные средства**  **предприятий** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Зеленогорское г/п | | | | | | |
| 1 | | Замена тепловой сети ж/д №81 55п/м, Д89 | 137 964,0 |  |  | 137 964,0 |
| 2 | | Замена тепловой сети от точки А до промбазы 140м/п Д377 | 1 369 593,0 |  |  | 1 369 593,0 |
| 3 | | Замена двигателя на забрасыватель 4 кВт 1500 об/мин - 8 шт. | 90 000,0 |  |  | 90 000,0 |
| 4 | | Установка частотного преобразователя | 75 000,0 |  |  | 75 000,0 |
| 5 | | Разработка ПСД, строительство склада для хранения угля | 1 234 455,0 |  |  | 1 234 455,0 |
| 6 | | Замена задвижек на баках аккумулятора №1, №2 | 35 000,0 |  |  | 35 000,0 |
| 7 | | Изоляционные работы - бака-аккумулятора котельная КВТС 10/25 | 454 891,0 |  |  | 454 891,0 |
|  | | Итого: | 3 396 903,0 | 0 | 0 | 3 396 903,0 |
| II. Крапивинское г/п | | | | | | |
| 1 | | Замена ветхой водопроводной сети ул. Кооперативная 103-105а, протяженностью 35м/п Д63, от гаража МСО - ул. Советская 123-125, протяженностью 110м/п Д64 | 54 491,0 |  |  | 54 491,0 |
| 2 | | Приобретение циклонов БЦ 219-Р-1 (4\*4) - 2 шт. Центральная котельная | 650 000,0 |  |  | 650 000,0 |
| 3 | | Капитальный ремонт электро-щитовой, бытовых помещений школьной котельной | 140 000,0 |  |  | 140 000,0 |
| 4 | | Установка частотного преобразователя на дутьевой вентилятор | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |
| 5 | | Ремонт котла №1 котельная МСО | 32 000,0 |  |  | 32 000,0 |
| 6 | | Установка частотного преобразователя 2,2кВт на дутьевой вентилятор котла №1 котельной МСО | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |
|  | | Итого: | 961 491,0 | 0 | 0 | 961 491,0 |
| III. Банновское с/п | | | | | | |
| 1 | Замена ветхих водопроводных сетей с. Банново, ул. Школьная -1000 п/м | | 360 600,0 |  | 360 600,0 |  |
| 2 | Ремонт котельной | | 99 999,0 |  | 99 999,0 |  |
| 3 | Замена насоса на водонапорной башне с. Банново | | 23 000,0 |  |  | 23 000,0 |
|  | Итого: | | 483 599,0 | 0 | 460 599,0 | 23 000,0 |
| IV. Барачатское с/п | | | | | | |
| 1 | | Замена центрального водопровода п. красные ключи 74 м/п, установка 2-х колонок с. Барачаты, д. Плотниковка, замена канализационных труб с. Барачаты 10м/п | 50 300,0 |  |  | 50 300,0 |
| 2 | | Замена ветхих водопроводных сетей 1000м/п ( с. Барачаты ул. Юбилейная Ø63-500; ул. Октябрьская Ø110-500м/п) | 393 000,0 |  | 393 000,0 |  |
| 3 | | Замена водопроводной сети (переподключение) к абонентам от магисрального водопровода 286м/п | 95 107,0 |  | 95 107,0 |  |
| 4 | | Прокладка водопроводной сети д. Скарюпино | 2 930 936,44 |  | 2 930 936,44 |  |
| 5 | | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей | 723 893,0 |  | 723 893,0 |  |
|  | | Итого: | 4 193 236,44 | 0 | 4 142 936,44 | 50 300,0 |
| V. Шевелёвское с/п | | | | | | |
| 1 | | Замена ветхих водопроводных сетей 1200п/м | 751 506,0 |  | 751 506,0 |  |
| 2 | | Приобретение котла | 573 160,0 |  | 573 160,0 |  |
| 3 | | Замена ветхих водопроводных сетей 308 м/п | 95 080,0 |  |  | 95 080,0 |
| 4 | | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей | 189 900,0 |  | 189 900,0 |  |
|  | | Итого: | 1 609 646,0 | 0 | 1 514 566,0 | 95 080,0 |
| VI. Зеленовское с/п | | | | | | |
| 1 | | Оплата кредиторской задолженности по разработке ПД реконструкция котельной | 99 312,0 |  | 99 312,0 |  |
| 2 | | Оплата кредиторской задолженности по МК ремонт котельного оборудования | 1 353,68 |  | 1 353,68 |  |
| 3 | | Замена ветхих водопроводных сетей 800м/п | 321 450,0 |  | 321 450,0 |  |
|  | | Итого: | 422 115,68 | 0 | 422 115,68 | 0 |
| VII. Каменское с/п | | | | | | |
| 1 | | Замена ветхих водопроводных сетей с. Каменка 450м/п | 235 291,0 |  | 235 291,0 |  |
|  | | Итого: | 235 291,0 | 0 | 235 291,0 | 0 |
| VIII. Крапивинское с/п | | | | | | |
| 1 | | Устройство тепловой сети | 277 283,0 |  | 277 283,0 |  |
| 2 | | Замена ветхих водопроводных сетей с. Междугорное - 550м/п | 225 986,0 |  | 225 986,0 |  |
|  | | Итого: | 503 269,0 | 0 | 503 269,0 | 0 |
| IX. Мельковское с/п | | | | | | |
| 1 | | Замена ветхих водопроводных сетей1630 м/п | 735 085,0 |  | 735 085,0 |  |
| 2 | | Замена тепловой сети (школа) 104м/п | 261 711,0 |  | 261 711,0 |  |
| 3 | | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей | 137 200,0 |  | 137 200,0 |  |
|  | | Итого: | 1 133 996,0 | 0 | 1 133 996,0 | 0 |
| X. Борисовское с/п | | | | | | |
| 1 | | Замена ветхих водопроводных сетей 1250м/п | 361 235,0 |  | 361 235,0 |  |
| 2 | | Приобретение материалов для аварийного запаса | 99 957,0 |  | 99 957,0 |  |
| 3 | | Замена затворов поворотных 15шт, замена задвижек д80мм- 1шт, Д 50мм - 2шт. Котельная сан. Борисовский | 53 000,0 |  |  | 53 000,0 |
| 4 | | Ремонт углеподачи, ремонт дробилки кот. Сан. Борисовский | 45 000,0 |  |  | 45 000,0 |
| 5 | | Установка частотного преобразователя центральная котельная | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |
| 6 | | Проведение испытаний электрооборудования и заземляющего устройства котельная сан. Борисовский | 40 000,0 |  |  | 40 000,0 |
|  | | Итого: | 639 192,0 | 0 | 461 192,0 | 178 000,0 |
| XI. Тарадановское с/п | | | | | | |
| 1 | | Замена ветхих водопроводных сетей 1500м/п: д. Долгополово – 800м/п, с. Тараданово – 700м/п | 452 793,0 |  | 452 793,0 |  |
| 2 | | Проведение отопления в здании ПТО | 100 000,0 |  |  | 100 000,0 |
| 3 | | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей | 159 870,0 |  | 159 870,0 |  |
|  | | Итого: | 712 663,0 | 0 | 612 663,0 | 100 000,0 |
| XII. Комитет по управлению муниципальным имуществом | | | | | | |
| 1 | Замена цепной решетки топки котла №1 (ТЛЗ 2,7/4) - 1 шт. пгт. Зеленогорский | | 954 096,7 |  | 954 096,7 |  |
| 2 | Замена тепловых сетей 301 п/м пгт. Зеленогорский | | 998 961,0 |  | 936 961,0 | 62 000,0 |
| 3 | Замена трубопроводов тепловых сетей д/с "Мишутка" 63м/п пгт. Зеленогорский | | 151 537,0 |  | 151 537,0 |  |
| 4 | Замена ветхих водопроводных сетей пгт. Крапивинский 3325п/м | | 1 505 299,0 |  | 1 505 299,0 |  |
| 5 | Приобретение полиэтиленовой трубы для прокладки водопроводных сетей | | 290 000,0 |  | 290 000,0 |  |
| 6 | Приобретение материалов для аварийного запаса | | 99 950,0 |  | 99 950,0 |  |
|  | Итого: | | 3 999 843,7 | 0 | 3 937 843,7 | 62 000,0 |
|  | Итого по программе | | 18 291 245,82 |  | 13 424 471,82 | 4 866 774,0 |