Информация

о готовности коммунальных и дорожных служб Крапивинского муниципального округа к зимнему периоду 2024-2025 гг.

Подготовка коммунальных и дорожных служб Крапивинского муниципального округа к зимнему периоду 2024-205 годов велась в соответствии с положениями:

- распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса №76-рг от 19.06.2024 «О подготовке объектов жизнеобеспечения муниципальных образований  Кемеровской области – Кузбасса к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года»

- постановлением администрации Крапивинского муниципального округа №789 от 20.06.2024 «О создании территориальной комиссии по контролю  за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2024/2025гг.»

На базе ресурсно-снабжающего предприятия ООО «ТЭП»  имеются  2 аварийно-восстановительные бригады:

- по теплоснабжению (4 чел.);

- по водопроводно-канализационным сетям  (4 чел).

производственный участок филиала «Энергосеть г. Белово» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 1 бригада (2 человека, 1ед. техники)

Панфиловский РЭС, филиал ПАО «Россети Сибирь» -  «Кузбассэнерго РЭС» (3 бригады, 9 человек,4 ед. техники)

АО «Крапивиноавтодор» 1 бригада (дежурная)

Все аварийные бригады находятся в полной готовности, также имеется необходимый минимальный аварийный запас материалов в соответствии с эксплуатируемым оборудованием.

Теплоснабжение округа  обеспечивает 30 котельных мощностью 98,68 Гкал. Тепловые сети общей протяженности 33,1 км находятся в рабочем состоянии. В соответствии с постановлением администрации Крапивинского муниципального округа «О начале отопительного периода 2024-2025г на территории Крапивинского муниципального округа» №1183 от 11.09.2024г.  отопительный сезон начат 11 сентября.  В некоторые объекты теплоснабжение было подано ранее, по мере необходимости.

На каждой котельной имеется запас топлива. Основной объем угля располагается на котельной пгт. Зеленогорский.

По состоянию  на 25.10.2024г. запас угля на котельных 
округа составляет:

-  1800 тонн

-  15 суток.

В сфере теплоснабжения ремонтные работы проводились в соответствии с заключенным концессионным соглашением. Мероприятия выполнялись в рамках инвестиционной программы, программы капитального ремонта и затрат на текущий ремонт.

пгт. Зеленогорский

–         ремонт запорной арматуры, обмуровки,  на 4- ом котле отремонтировали конвективную часть.

пгт. Крапивинский

– Центральная котельная: ремонт котлов (замена ширующих планок, трубная часть озлаждающей колосниковой решетки №1)

– Котельная «Школьная»: частиный ремонт кровли. Дополнительно установлен дымосос, частотник и сетевой насос.

– Замена тепловой изоляции на сетях в посёлке Крапивинском – улицы Юбилейная- площадь им. Васильева. Общая  протяженность 200 м.п., Д 219 мм.

- Ремонт тепловой сети  Сквер «Победителей» (перенос теплосети из надземной в подземную) – 375 м/п в двухтрубном исполнении.

- Устройство надземной теплосети ул. Юбилейная (частный сектор).

с. Междугорное, с. Банново, п. Каменный

– монтаж котлов (по 1ед.)

На всех котельных округа (30) проведены текущие ежегодные мероприятия по подготовке к отопительному периоду:  чистка, опрессовка котлов, побелка, покраска помещений.

Протяженность центральных водопроводных сетей в Крапивинском округе 320,36 км, канализационных сетей – 47,7 км, насосных станций – 4 (НС1, НС2, НС3, Борисово), 84 скважины.

В этом году выполнили работы по текущему ремонту ветхих центральных водопроводных сетей общей протяженностью 4,795 км в населенных пунктах:

- с. Борисово: 580 м/п  ул. Молодежная (330),  д. Максимово, м/п ул. Школьная (250);

- с. Каменка: 960 м/п  ул. Южная, Молодежная, Центральная, Гаражная, Почтовая;

- с. Барачаты: 903 м/п, ул. Школьная;

- п. Зеленовский: 710 м/п, ул. Школьная;

- п. Перехляй: 172 м/п, в районе школьной котельной от скважины до ул. Школьная;

- с. Тараданово: 250м/п, ул Кооперативная;

- пгт. Крапивинский: 1220 м/п, ул. Энергетиков, ул. Северная, ул. Радужная.

Проведены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей пгт. Зеленогорский общей протяженностью 6653,9 м/п (3808 – промзона, 2845,9 – поселок), смонтировано 53 колодца с запорной арматурой.

Закончили работы по замене ветхих водопроводных сетей в посёлках Крапивинском и Зеленогорском, заменили 5 км сетей (Крапивинский – 4 км, Зеленогорский – 1 км).

Построено 4НФС: с. Банново, с. Тараданово, с. Борисово, д. Шевели.

Начали реализацию проекта по строительству водопроводных сетей д. Сарапки.

Силами ООО «ТЭП» на скважинах заменено 18 насосов, в летний период проводились работы по промывке водонапорных скважин, ремонтные работы на водопроводных сетях и канализационных сетях.

Дорожное направление

Определены предприятия для обслуживания автомобильных дорог поселений в зимнее время. В данных организациях техника находится в рабочем состоянии.

Общее количество техники для зимнего содержания улично-дорожной сети по контрактам с подрядными организациями составляет 43 ед.

Запасы реагентов по состоянию на 25.11.2024г. составляют:

| - соль | план | тн | 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | тн | 160 | 64% |
| - ПГМ | план | тн | 2240 |  |
|  | факт | тн | 1720 | 77% |

На основании акта №15-АГП/ОЗП-20 от 20.09.2024г проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг. в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «30» августа 2024г., утвержденной исполняющим обязанности   руководителя Сибирского управления Ростехнадзора, проводимой в период с  "16" сентября  2024г. по "20" сентября  2024г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О теплоснабжении", комиссия установила, что Муниципальное образование Крапивинский  муниципальный округ – готово к отопительному периоду, паспорт выдан без замечаний.

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального округа                                 Н.Ф.Арнольд